信号发生器

信号发生器又称信号源或振荡器，在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。

信号发生器用亚龙ＭＣＵ０７ＤＡＣ０８３２代替，信号的频率在０．２ＨＺ～１０ｋＨＺ之间；

信号发生器的显示有MCU04上的128*64LCD显示，前三行显示波形，最后一行显示参数如图

10000 HZ 5/0v 50%

图片显示的为方波频率为10kHZ，峰值为5v，谷值为0v，占空比为50%。

参数第一位为频率当频率大于1s时用xxxxxF表示当频率小于1s时用x.xS表示，

信号发生器要求

信号发生器要求可设置三角波和方波，三角波可通过占空比的设置形成锯齿波，波形的峰值和谷值也是可调的按键有MCU06上的4*4矩阵键盘代替，按键如图

| 7 | 8 | 9 | 占空比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 | 周期/频率 |
| 1 | 2 | 3 | 三角波/方波 |
| 0 | 确定 | 峰值 | 谷值 |

按下相应按键，设置相应按键的值。

初始化：

上电后LCD 显示上显示方波，默认为10000Hz 峰值电压为5v，谷值为0v 占空比为50%。

通过键盘可以调整,占空比，峰值，谷值，波形，与频率。

工作要求：

方波的情况下占空比得为0%和100%，

电压值在5v~0v之间变化。